Miedziane rurki ze złączkami

Z10x1 - L.363 mm

2 sztuki

Numer: 811612.2P

Opis do specyfikacji

Złączki Z10 X 1 L.363 z rurkami zasilającymi armaturę sanitarną, wykonanymi z surowej, wyżarzonej miedzi.

Rurki można zainstalować w miejsce wężyków PEX.

Większa wydajność dezynfekcji termicznej.

Pakowane po 2 sztuki.

Wskazówka: zamontuj zawory zwrotne, jeśli wymieniane wężyki były w nie wyposażone (skonsultuj się z nami).