**Umywalka do WC LAVANDO**

Inox 304 satynowy

Z otworem na armaturę Ø35 z lewej strony

Numer: **121360**

Opis do specyfikacji

Umywalka do WC, 450 x 300 mm.

Designerska umywalka.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z otworem na armaturę Ø35 z lewej strony.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,2 kg.