**Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP**

Podtynkowa - Zestaw 1/2

Wodoszczelna

Numer: **749BOX**

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Regulacja głębokości od 16 do 30 mm w zależności od grubości ściany.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą nr 749218 lub całym zestawem natryskowym nr 749239.