Pojemnik na papier toaletowy - rolka 200 m

Podajnik papieru toaletowego

Inox 304: satyna

Numer: 510911S

Opis do specyfikacji

Pojemnik na papier toaletowy.

Duży model na rolkę 200 m.

Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.

Otwierana obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.

Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: Ø245, głębokość: 123 mm.

30 lat gwarancji.