Pojemnik na papier toaletowy - rolka 200 m

Podajnik papieru toaletowego

Inox 304: czarny matowy epoksyd

Numer: 510911BK

Opis do specyfikacji

Pojemnik na papier toaletowy.

Duży model na rolkę 200 m.

Pojemnik na papier toaletowy z Inoxu 304 pokrytego czarnym matowym epoksydem.

Otwierana obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.

Zamykany na zamek ze standardowym kluczem DELABIE.

Okienko kontroli ilości papieru.

Wymiary: Ø245, głębokość: 123 mm.

Do rolek papieru o średnicy maks. 185 mm i szerokości maks. 110 mm z gilzą (tuleją) o średnicy 55 mm.

30 lat gwarancji.