**Szybkozłączka BIOFIL Z24/100 odporna na wandalizm**

Do filtra w postaci głowicy do umywalki

Numer: **821124**

Opis do specyfikacji

Szybkozłączka Z24/100 do filtra w postaci głowicy do umywalki.

Łatwa i szybka instalacja urządzenia filtrującego.

Model odporny na wandalizm: złączka zabezpieczona przed nieporządaną manipulacją, aby zapobiegać aktom wandalizmu, nieuprawnionemu użyciu lub usunięciu filtra.

30 lat gwarancji.