Szybkozłączka Z1/2" odporna na wandalizm

Do przyłącza Z1/2"

Numer: 821123

Opis do specyfikacji

Szybkozłączka Z1/2" do wszystkich przyłączy Z1/2" (węże natryskowe, itp.).

Łatwa i szybka instalacja urządzenia filtrującego.

Model odporny na wandalizm: złączka zabezpieczona przed nieporządaną manipulacją, aby zapobiegać aktom wandalizmu, nieuprawnionemu użyciu lub usunięciu filtra.

30 lat gwarancji.