Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35

Głowica z podstawą

Z wkładem

Numer: N243I

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą.

Głowica do ściennych baterii umywalkowych z serii 2437 i 2437S (sprzedanych do 01/2026).