Głowica ceramiczna Ø35

Głowica z podstawą

Numer: NSB262

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą i pierścieniem centrującym.

Głowica nastawiona na 5 l/min.

Do serii 2620/2621.