**Skrzynka elektroniczna**

Standardowa skrzynka elektroniczna do armatury umywalkowej

Zasilanie sieciowe - 230/12 V

Numer: **495444BC**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna.

Standardowy moduł elektroniczny z transformatorem do armatury umywalkowej.

Z funkcją spłukiwania okresowego.

Wymiary: 110 x 75 x 41 mm.