**Moduł elektroniczny**

Do serii TEMPOMATIC 3

Na baterie

Numer: **492446**

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny.

Do serii TEMPOMATIC 3.

Działa na zasilanie bateriami 6 V.

Wymiary: 57 mm, Ø49.