**Głowica ceramiczna Ø40**

Głowica bez podstawy

Bez ogranicznika wypływu

Numer: **N148AA75**

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy i bez ogranicznika wypływu.

Głowica do serii:

- 2210, 2210L

- 2510, 2510T, 2510L

- 2519, 2519L, 2519LS, 2519S

- 2597