Ruchoma wylewka rurowa

Wylewka górna

H.230 L.200

Numer: 963200245F

Opis do specyfikacji

Górna, ruchoma wylewka rurowa Ø22 z chromowanego mosiądzu.

Wylewka z sitkiem wypływowym nastawionym na 3 l/min z możliwością regulacji.

Wylewka H.230 L.200 z nakrętką 3/4".

Do baterii zlewozmywakowych.