Ruchoma wylewka płaska

Wylewka dolna

H.45 L.150

Numer: 943150

Opis do specyfikacji

Dolna, ruchoma wylewka płaska Ø22 z chromowanego mosiądzu.

Wylewka H.45 L.150 z wmontowanym sitkiem wypływowym i nakrętką 3/4".

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do ściennych baterii zlewozmywakowych z serii 2446.