Detektor

Do TEMPOMATIC WC

Kabel 4 m

Numer: 463399

Opis do specyfikacji

Detektor.

Do elektronicznego zaworu TEMPOMATIC WC.

Kabel: długość 4 m.