Zestaw mocujący

Z płytką

Numer: 256FIX

Opis do specyfikacji

Zestaw mocujący z płytką wzmacniającą mocowanie nr 256P.

Zestaw z gwintowanymi trzpieniami L.130 mm do baterii.