Jednorazowy zestaw natryskowy

Wąż natryskowy L.0,85 m z żółtymi nakrętkami

25 sztuk

Numer: 808Y.25P

Opis do specyfikacji

Jednorazowy zestaw natryskowy.

- 25 białych węży natryskowych z PVC L.0,85 m z żółtymi nakrętkami stożkowymi z tworzywa ABS,

- 25 białych, jednostrumieniowych słuchawek natryskowych, Ø70: strumień deszcz.

Idealnie przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej:

- Jednorazowy zestaw natryskowy: umożliwia regularną wymianę.

- Gładki wąż wewnątrz i na zewnątrz: ułatwia utrzymanie czystości i ogranicza nisze bakteryjne.

- Kolorowa nakrętka stożkowa: pozwala na łatwą identyfikację wizualną podczas instalacji i na natychmiastowe upewnienie się, że zestaw został poprawnie wymieniony.

Dostarczany w ilości 25 sztuk.