Głowica grzybowa 1/2 obrotu

Z pokrętłem do wody ciepłej

Numer: P295AA85

Opis do specyfikacji

Kompletna głowica na 1/2 obrotu, do baterii gastronomicznych 5603, 5610 i 5612.

Głowica grzybowa z pokrętłem do wody ciepłej.