**Skrzynka elektroniczna**

Do zaworów spłukujących z serii 463xxx

230/12V - Z transformatorem

Numer: **463000**

Opis do specyfikacji

Skrzynka elektroniczna.

Do zaworów spłukujących z serii 463xxx z dwiema funkcjami uruchamiania.

Wielofunkcyjna z transformatorem.

Działa na zasilanie 230/12V.

Wymiary: 105 x 105 mm.