Bateria litowa

Umywalki, natryski, pisuary i WC

6 V - 223 CR-P2

Numer: 990223

Opis do specyfikacji

Bateria litowa.

Zasilanie 6 V.

Bateria 223 CR-P2.

Do skrzynek elektronicznych do umywalek, natrysków, pisuarów i WC.

Wymiary: 35,5 x 35 x 19,5 mm.