**Sitko wypływowe**

2 sztuki

Numer: **922016.2P**

Opis do specyfikacji

Niewidoczne sitko wypływowe.

Z uszczelką O-ring.

Z16,5/100.

Pakowane po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.