**Filtr płaski**

10 sztuk

Numer: **60212.10P**

Opis do specyfikacji

Filtr płaski z siatką o szerokości oczek 0,5 mm, do armatury z nakrętką 1/2".

Zintegrowane uszczelki.

Pakowane po 10 sztuk.