Głowica czasowa

Mechanizm do armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~15 s

Numer: 743010

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Model starszej generacji.

Z przyciskiem.

Do zaworów 1/2".

Czas wypływu ~15 s.

Regulowany wypływ.