Podtynkowa bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem

Bateria mechaniczna EP - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

Bez wylewki natryskowej

Numer: 2551EP

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia i kolankiem wypływowym, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z głowicą ceramiczną Ø40 EP z regulatorem ciśnienia.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej.

Stała temperatura niezależnie od wahań ciśnienia i natężenia przepływu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pełny.

Filtry i zawory zwrotne w przyłączach.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z Inoxu w połysku, z wyjściem ściennym w postaci kolanka wypływowego.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.