Elektroniczny dozownik mydła w płynie 0,5 l - ścienny

Do mydła w płynie lub żelu dezynfekującego

Na baterie - Inox 304: połysk

Numer: 512566P

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Odporny na wandalizm model zamykany na zamek wpuszczany ze standardowym kluczem DELABIE.

Bezdotykowe działanie: detektor na podczerwień wykrywa dłonie automatycznie (regulowana odległość detekcji).

Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia serwisowanie i utrzymanie higieny.

Antywyciekowa pompa dozująca: 1 doza to 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję)

Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) znajdującymi się w korpusie dozownika.

Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.

Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie: Inox 304 w połysku.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 196 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

Znak CE.

30 lat gwarancji.