Głowica czasowa

Do armatury spłukującej TEMPOCHASSE do WC

Czas wypływu ~7 s

Numer: 743605

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOCHASSE do WC.

Do podtynkowego lub zaściennego zaworu spłukującego WC 1"1/4.

Czas wypływu ~7 s.