**Wężyki PEX W3/8"**

Z11x1 L.376 mm

2 sztuki

Numer: **FLEX79508**

Opis do specyfikacji

Wężyki W3/8" Z11x1 L.376 mm do zasilania gastronomicznej armatury sanitarnej.

Odporne na dezynfekcję chlorem oraz dezynfekcję termiczną w temperaturze maksymalnej 90°C (temperatura zalecana: 65°C).

Ciśnienie robocze: 10 barów.

Pakowane po 2 sztuki.