Nieruchoma wylewka płaska

Wylewka dolna

H.45 L.200

Numer: 947200

Opis do specyfikacji

Dolna, nieruchoma wylewka płaska Ø22 z chromowanego mosiądzu.

Wylewka H.45 L.200 z wmontowanym sitkiem wypływowym i nakrętką 3/4".

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do ściennych baterii zlewozmywakowych z serii 2437 et 2455.