**Pictogram voor nooddouche**

Referentie: **V668AH75**

 Beschrijving voor bestektekst

Pictogram "nooddouche" is voorzien.

Pictogram conform de Internationale Norm ISO 3864-1 over grafische symbolen, veiligheidskleuren en veiligheidssignalering op de werkplek en in publieke ruimten.

H. 200 L.200 mm.