Zawór do natrysków bezpieczeństwa

Zawór z niklowanego mosiądzu

Do modelu podtynkowego

Numer: 2634V

Opis do specyfikacji

Zawór WW1" do natrysków bezpieczeństwa.

Zawór z niklowanego mosiądzu do modelu podtynkowego nr 9108.