**Głowica czasowa**

Do armatury natryskowej TEMPOSOFT 2 i kolumny natryskowej PLEIN AIR

Numer: **743743**

Opis do specyfikacji

Głowica TEMPOSOFT.

Czas wypływu ~30 sekund.

Do natrysków 1/2''.