Głowica czasowa

Do armatury umywalkowej i natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~15 s

Numer: 743310

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej i natryskowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~15 s.