Głowica czasowa

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~7 s - System antyblokady AB

Numer: 743105

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~7 s.

System antyblokady wypływu AB.