**Dozownik mydła w płynie 0,5 l**

Stojący - Mydło w płynie lub żel wodno-alkoholowy

Prosta wylewka - Inox 304 połysk

Numer: **729564**

Opis do specyfikacji

Stojący dozownik mydła z prostą wylewką.

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego.

Model do montażu na umywalce.

Model odporny na wandalizm.

Korpus i przycisk z błyszczącego Inoxu 304.

System antywyciekowy (wodoszczelny).

Dyskretny mechanizm blokujący: można odblokować bez specjalnych narzędzi i blokuje się automatycznie.

Napełnianie od góry (po odblokowaniu mechanizmu) lub od dołu (po wypięciu zbiornika).

Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności 0,5 l.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Stojący dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.