**Przycisk do TEMPOSOFT 2 do pisuarów**

TEMPOSOFT 2 do pisuarów

Numer: **740BUT**

Opis do specyfikacji

Przycisk do TEMPOSOFT 2 do pisuarów.

Ø35mm.

Dostarczany z zamontowaną szarą zaślepką.