Wąż kuchenny

Do zestawu do mycia wstępnego nr 5526

Numer: 435526

Opis do specyfikacji

Czarny wąż zbrojony L.0,55 m o jakości spożywczej.

Nakrętka obrotowa zapobiegająca skręcaniu węża.

Wąż odporny na temperaturę sięgającą 70°C i ciśnienie maksymalne 5 barów.

Część zamienna do regeneracji zestawów do mycia wstępnego nr 5526.