Wężyki W3/8" z Inoxu

Z11x1 L.370 mm

2 sztuki

Numer: FLEX795

Opis do specyfikacji

Wężyki W3/8" Z11x1 L.376 mm z Inoxu.

Odporne na dezynfekcję chlorem oraz dezynfekcję termiczną w temperaturze maksymalnej 85°C (temperatura zalecana: 65°C).

Ciśnienie robocze: 10 barów (ciśnienie maksymalne: 40 barów).

Pakowane po 2 sztuki.