Moduł elektroniczny

Do serii TEMPOMATIC 4

Na baterie

Numer: 490454

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny.

Do armatury z serii TEMPOMATIC 4 (w zastępstwie 490446).

Działa na baterie 6 V (w zestawie).

Wymiary: 56mm, Ø51.