Moduł elektroniczny

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Na baterie

Numer: 479437

Opis do specyfikacji

Moduł elektroniczny.

Do armatury spłukującej TEMPOMATIC 4 do pisuarów.

Działa na baterie 6 V.

Wymiary: 53 x 45 mm, Ø51.