Głowica ceramiczna Ø40

Głowica bez podstawy

Z ogranicznikiem wypływu  do 9 l/min

Numer: N249AA75

Opis do specyfikacji

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 bez podstawy, z ogranicznikiem wypływu do 9 l/min.

Głowica do serii 2210,2510.