Pojemnik na papier toaletowy - rolka 200 m

Podajnik papieru toaletowego

Inox 304: biały epoksyd

Numer: 510911W

Opis do specyfikacji

Pojemnik na papier toaletowy.

Duży model na rolkę 200 m.

Pojemnik na papier toaletowy z Inoxu 304 pokrytego białym epoksydem.

Otwierana obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.

Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: Ø245, głębokość: 123 mm.

30 lat gwarancji.