Nieruchoma wylewka

Do armatury umywalkowej TEMPOMIX

Numer: 947796

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka 3/4''.

Sitko wypływowe Z24X100.

Do kompletowania z czasową bateria umywalkową TEMPOMIX.