TEMPOSTOP AB

Do TEMPOSTOP AB

Czas wypływu ~ 7 s

Numer: 747122L

Opis do specyfikacji

Zaścienny zawór do modelu TEMPOSTOP AB z systemem antyblokady, do montażu w szachcie technicznym

Czas wypływu ~ 7 s.