TEMPOMIX TC do umywalki Z3/4"

Czas wypływu ~7s

Numer: 796210

Opis do specyfikacji

Umywalkowy przycisk zaścienny TEMPOMIX, do montażu w szachcie technicznym. Czas wypływu  ~7s.

Prowadnica zaścienna ≤ 200 mm.