**Ruchoma wylewka W3/4"**

H.233 - L.201

Wylewka dolna

Numer: **963445**

Opis do specyfikacji

Ruchoma wylewka do zaworów i baterii z serii TEMPOMATIC PRO.

Sitko wypływowe z regulowanym wypływem.

Wylewka H.233 L.201.