Czarna umywalka wisząca FRAJU PMR

Inox 304 czarny, matowy

Z centralnym otworem na armaturę Ø35

Numer: 121440BK

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 620 x 505 mm.

Umywalka odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie z czarnego, matowego z Teflonu®.

Grubość Inoxu: komora 1,2 mm, rant 1,5 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem na armaturę Ø35.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5 kg.

30 lat gwarancji.