Czarna wisząca umywalka UNITO

Inox 304 czarny, matowy

Wisząca - Bez otworu na armaturę

Numer: 120830BK

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 395 x 350 mm.

Prosta i ponadczasowa linia.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie z czarnego, matowego z Teflonu®.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana bez korka. Istnieje możliwość zamówienia korka w wykończeniu czarnym (6110BK) lub chromowanym (6110).

Bez przelewu.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,3 kg.

30 lat gwarancji.