Dozownik mydła w płynie

Stojący

Prosta wylewka - Inox 304: satyna

Numer: 729164S

Opis do specyfikacji

Stojący dozownik mydła z prostą wylewką.

Dozownik mydła w płynie.

Model do montażu na umywalce.

Model odporny na wandalizm.

Korpus i przycisk z Inoxu 304 w wykończeniu satynowym.

System antywyciekowy (wodoszczelny).

Dyskretny mechanizm blokujący: blokuje się automatycznie i można go odblokować bez użycia specjalnych narzędzi.

W razie braku mydła wystarczy wymienić kanister pod umywalką na nowy.

Dostarczany z giętką rurką 1,20 m do zbiorników zewnętrznych.

Stojący dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.