

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2
Delikatne uruchamianie - Zredukowany wypływ LD


Numer: 740500LD


Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 2 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie przeciwnakrętką.

Dostarczany z niebieskim i czerwonym oczkiem.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.
header1_image1.jpg




