Zasilanie na baterie TEMPOMATIC 7

Pojemnik na baterię litową

Numer: ACEX9023

Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Pojemnik na baterię i bateria litowa 6 V CR-P2.